## Summary
Water usage in '000 litres
Residences | 2023 | 2024
Mbagathi | 591 | 586
Keri | 2294 | 2941
Olokire | 2052 | 2335
Solandra 1 | 12111 | 11985
Solandra 2 | 321 | 350
| 17369 | 18197
| 31.42% | 32.67%
Others
Sports field | 1688 | 1439
STMB, STC, MSB, SBS, Forge | 23212 | 25872
Langata gate | 3777 | 2062
Phase 1 | 9233 | 8125
| 37910 | 37498
Total | 55279 | 55695
Inlets | 2023 | 2024
NCC Mbagathi | 7814 | 6756
Borehole Mbagathi | 18788 | 19566
Borehole STC | 23212 | 25872
NCC Langata gate | 3777 | 2062
NCC sports field | 1688 | 1439
NCC fire hydrant | 0 | 0
| 55279 | 55695
Outlets | 2023 | 2024
Mbagathi | 591 | 586
Keri | 2294 | 2941
Olokire | 2052 | 2335
Solandra 1 | 12111 | 11985
Solandra 2 | 321 | 350
Sports field | 1688 | 1439
Drinking water | 3777 | 2062
NCC fire hydrant | 0 | 0
STMB, STC, MSB, SBS | 23212 | 25872
Phase 1 | 9233 | 8125
| 55279 | 55695

## Water Analysis 2023
Water consumption in '000 litres
2023 | Meter No./Acc No. | Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Mbagathi NCWSC | 5078365 | 7814 | 651 | 651 | 933 | 785 | 820 | 391 | 697 | 634 | 606 | 651 | 530 | 465
Mbagathi | sub meter | 591 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 47 | 50 | 45 | 51 | 49 | 42 | 55
Borehole 1 (Mbagathi) | 5065988 | 18788 | 1692 | 1692 | 1407 | 172 | 1549 | 1591 | 1777 | 1929 | 2603 | 1692 | 1272 | 1412
Keri | sub meter | 2294 | 191 | 191 | 175 | 161 | 209 | 215 | 257 | 182 | 191 | 191 | 173 | 158
Olokire | sub meter | 2052 | 171 | 171 | 154 | 118 | 183 | 136 | 187 | 190 | 184 | 171 | 191 | 196
Solandra 1 | sub meter | 12111 | 1009 | 1009 | 939 | 774 | 970 | 861 | 973 | 924 | 988 | 1009 | 1447 | 1208
Solandra 2 | sub meter | 321 | 27 | 27 | 26 | 21 | 26 | 22 | 25 | 31 | 40 | 27 | 26 | 23
Sports field NCWSC | ? | 1688 | 140 | 140 | 102 | 90 | 120 | 115 | 142 | 173 | 112 | 140 | 135 | 279
Borehole 2 (STC) | 5171777 | 23212 | 1934 | 1934 | 2137 | 1311 | 1915 | 2171 | 2343 | 2333 | 1679 | 1934 | 1556 | 1965
Langata Gate NCWSC | 5216943 | 3777 | 343 | 343 | 1 | 585 | 618 | 418 | 362 | 315 | 299 | 343 | 121 | 29
Fire hydrant NCWSC | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total water intake |  | 55279 | 4760 | 4760 | 4580 | 2943 | 5022 | 4686 | 5321 | 5384 | 5299 | 4760 | 3614 | 4150
Total water submetered |  | 46046 | 3864 | 3864 | 3583 | 3109 | 4097 | 3985 | 4339 | 4193 | 3544 | 3864 | 3691 | 3913

## Water Analysis 2024
Water consumption in '000 litres
2024 | Meter No./Acc No. | Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Mbagathi NCWSC | 5078365 | 6756 | 413 | 361 | 626 | 627 | 489 | 581 | 649 | 663 | 511.8 | 589.2 | 1131 | 115
Mbagathi | sub meter | 586 | 60 | 54 | 42 | 48 | 47 | 47 | 48 | 45 | 42 | 65 | 71 | 17
Borehole 1 (Mbagathi) | 5065988 | 19566 | 1775 | 1475 | 1140 | 1371 | 1265 | 1373 | 1535 | 1929 | 1773 | 2722 | 2647 | 561
Keri | sub meter | 2941 | 219 | 180 | 199 | 231 | 240 | 334 | 276 | 262 | 284 | 266 | 186 | 264
Olokire | sub meter | 2335 | 242 | 183 | 148 | 201 | 154 | 183 | 194 | 260 | 194 | 209 | 163 | 204
Solandra 1 | sub meter | 11985 | 1183 | 1048 | 1111 | 1458 | 1006 | 990 | 1200 | 720 | 769 | 1020 | 705 | 775
Solandra 2 | sub meter | 350 | 33 | 27 | 24 | 26 | 27 | 33 | 35 | 25 | 32 | 33 | 24 | 31
Sports field NCWSC | ? | 1439 | 259 | 92 | 65 | 128 | 103 | 132 | 148 | 107 | 76 | 162 | 149 | 18
Borehole 2 (STC) | 5171777 | 25872 | 2356 | 1972 | 1597 | 2046 | 2067 | 2758 | 2708 | 2784 | 2140 | 2056 | 1096 | 2292
Langata Gate NCWSC | 5216943 | 2062 | 113 | 146 | 5 | 281 | 455 | 192 | 109 | 206 | 134 | 146 | 128.3 | 146.7
Fire hydrant NCWSC | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total water intake |  | 55695 | 4916 | 4046 | 3433 | 4453 | 4379 | 5036 | 5149 | 5689 | 4634.8 | 5675.2 | 5151.3 | 3132.7
Total water submetered |  | 47570 | 4465 | 3702 | 3191 | 4419 | 4099 | 4669 | 4718 | 4409 | 3671 | 3957 | 2522.3 | 3747.7
9333